Общество с ограниченной ответственностью                                                                                                      ООО « ГРУППА КОНСТАНТА»
[image: image1.png]KONSTANT

000 «Ipynna KoHcTaHTa»




                                       Телефон +7 (495) 740-37-98 
УСТАНОВКА ДЛЯ НАГРЕВА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ
ГВТГ-37
Паспорт

Москва

1. Назначение.
1.1  Гидровихревой тепловой генератор предназначен  для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, общественных зданий, производственных помещений и сельскохозяйственных комплексов от 150 до 20 000 м2. Работа теплового насоса основана на нагревании теплоносителя за счет выделения тепла при соударении потоков жидкости как следствие действия струйной гидродинамической кавитации.
2. Основные технические данные.

2.1 Идентификационные данные и технические характеристики теплогенератора ГВТГ-37 указаны на маркировочной табличке, установленной на корпусе теплогенератора

2.2 Комплектующее оборудование установлено согласно схеме заказчика.
2.3 Габариты                             1000х1500х600
2.4 Номинальный ток (А)                          53,5
2.5 Номинальное напряжение (В)          400/690
Срок службы не менее 15 лет.

3. Указание мер безопасности.
3.1 Эксплуатация, монтаж и ремонт теплового генератора должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» И «Правилами устройства электроустановок».

4. Транспортирование и хранение.
4.1 Транспортировать тепловые генераторы без упаковки можно всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующим на данном виде транспорта правилами при обеспечении предохранения изделий от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов.

Транспортировать изделие можно при температуре воздуха от -50 оС  до +50оС , относительной влажности до 100% при температуре +25 оС

4.2 Тепловые генераторы до введения в эксплуатацию должны храниться при условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

5. Гарантия завода изготовителя.

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие тепловых генераторов требованием проектной документации, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет после отгрузки с завода-изготовителя.

6. Свидетельство о приемке.
Гидровихревой теплогенератор          ГТВГ-37                           Зав №_001__
Изготовлен и принят в соответствии с требованиями заказчика, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.
Начальник ОТК        ____________ 
15.02.2016
